«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис»

Юдин С. В.

ПЛАН

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу : пр. Солженицина 24/23 на 2014 год.

| №/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении | Причина не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр в чердачных и подвальных помещениях технического оборудования (запорной арматуры, трубопроводов. электрооборудование) | 1000кв.м.здания | 2,57 | Апрель, Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Осмотр сетей водопровода, канализации, системы отопления | п/км | 1,3 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 3 | Осмотр стояков внутреннего водостока | п.м. | 460 | Март, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 4 | Осмотр технического состояния электрических вводных распределительных устройств жилых и нежилых помещений | шт | 5 | Июнь, декабрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 5 | Осмотр технического состояния индивидуальнго теплового пункта |  | 1 | Апрель, июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07 |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния водяной насосной станции |  | 1 | Май, сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07 |  |  |
| 7 | Проведение весенне-осеннего осмотра жилого дома и прилегающей территории |  | 2 | апрель,октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 8 | Осмотр и ремонт дверей входных групп | шт | 18 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 9 | Замена дверной коробки входа с улицы в лестничную клетку в подъезде №2 | шт | 1 | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регулировка и замена вышедших из строя трехходовых кранов в тепловых рамках | шт | 8 | июнь. | Содержание и текущий ремонт ж. фонд (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Промывка теплообменников системы отопления | шт | 6 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов и тепловых рамок и отстойников системы отопления | п/км | 1,6 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 4 | Регулировка и замена вышедших из строя трехходовых кранов в тепловых рамках | шт | 32 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 5 | Опресовка запорной арматуры системы отопления и водоснабжения | шт. | 32 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 6 | Ревизия дренажных насосов ИТП, ВНС | шт | 8 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 7 | Гидравлические испыпание трубопроводов системы отопления для сдачи инспектору тепловых сетей | п./км. | 1,6 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | 4 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 9 | Профилактическое обслуживание системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | . |  | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 10 | Проверка технического состояния общедомового оборудования системы отопления и ГВС. | шт | 4 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ ,проведения анализа | узел | 2 | ежедневно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 12 | Сдача отчётности по УУТЭ в ресуросснабжающую организацию |  | 2 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 13 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию | шт | 2 | Октябрь,апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 14 | Проверка и замена манометров | шт | 12 |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 16 | Устройство врезок под ртутные термометры в ИТП | шт | 12 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | Система ГВС и ХВС ,канализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных затворов без снятия с места по техподполью | шт | 16 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Устранение засоров канализационных выпусков | шт |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 3 | Очистка и промывка фильтров холодного водоснабжения | . | 2 | ежеквартально | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 4 | Регулировка программного обеспечения горячего водоснабжения |  | 1 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07 |  |  |
| 5 | Обслуживание регулировочной задвижки системы ГВС |  | 1 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07 |  |  |
| 6 | Уборка техподполья | кв.м | 1350 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 7 | Замена кранов «маевского» на автосбросники | шт | 48 | Март-июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 8 | Установка общедомовых узлов учёта ХВС в ВНС дома | шт | 2 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактическое обслуживание щитов управления электроустройств | шт. | 5 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей в местах общего пользования (выключателей ,эл.патронов) | шт. |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 4 | Замена предохранителей в общедомовых эл.щитовых | шт |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 5 | Установка розеток в технических этажах для обеспечения обслуживания инженерных сетей | шт | 12 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  | вып |
| 6 | Протяжка контактов в водных распределительных устройствах | 1щиток | 5 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 7 | Проверка заземления оборудования | шт | 10 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 8 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования | шт | 1020 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 9 | Осмотр линий электрических сетей ,арматуры и электрооборудования | . |  | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 10 | Снятие показаний электросчетчиков |  |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | кв.м. | 1350 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения | шт | 6 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | Содержание и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выкашивание газонов, высаживание и уход за цветами, полив, подсев газонов и внесение удобрений, побелка деревьев. Прополка сорняков, обработка тротуаров спец. раствором(от прорастания травы) Обрезка кустарника, разбивка клумб под цветы на газонной части детской площадки. | кв.м | 1100 | Апрель – октябрь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Дезинфекция и дератизация подвала | кв.м | 1350 | По мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 3 | Ремонт входов в подъезд. Замена стеклопакетов. | шт. |  | В течении года | Гарантийные обязательства |  |  |
| 5 | Ремонт и покраска ограждений газонов, урн, скамеек. Подсыпка чернозема на клумбы и газоны. Завезти песок в песочницы. Ремонт и профилактика дет. качель |  |  | По мере необходимости Апрель – Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 6 | Устройство контейнерной площадки | шт | 1 |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф |  | 6 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Считывание и исправление ошибок головного устройства |  |  | Январь | Содержание и текущий ремонт (тариф 16,07) |  |  |
| 2 | Проверка и обследование автоматики системы вентиляции и подпора воздуха |  |  | Февраль | Содержание и текущий ремонт ж. фонда (тариф 16,07) |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности автоматики лифтов |  |  | Март | Содержание и текущий ремонт (тариф 16,07) |  |  |
| 4 | Проверка и обследование системы автоматического пожаротушения |  |  | Апрель | Содержание и текущий ремонт (тариф 16,07) |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности системы отпирания эвакуационных выходов |  |  | Май | Содержание и текущий ремонт (тариф 16,07) |  |  |
| 6 | Проверка и обследование пожарного водопровода и пожарных насосов |  |  | Июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |
|  | Система охраны входов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр вызывных панелей и ключевых устройств | шт | 6 | Июль | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 2 | Диагностика коммутаторов и блоков питания | шт | 12 | Август | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 3 | Поэтажная диагностика линии связи и абонентских трубок |  |  | Сентябрь | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежесуточные регламентные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Круглосуточное аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |

Зам. ген. директора по эксплуатации

ЗАО «ПАТРИОТ – Сервис»                                                                                      Гучмазов А. А.