«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис»

Юдин С. В.

ПЛАН

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу : ул Ерёменко 101 на 2015 год.

| №/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении | Причина не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр инженерных сетей в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры,трубопроводов, электроустановок) | 1000кв.м.здания | 2,77 | Апрель, Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Осмотр сетей водопровода, канализации, системы отопления | п/км | 1,6 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Осмотр стояков внутреннего водостока | п.м. | 560 | Март, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Осмотр технического состояния электрических вводных распределительных устройств жилых и нежилых помещений | шт | 5 | Июнь, декабрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Осмотр технического состояния индивидуальнго теплового пункта |  | 1 | Апрель, июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния водяной насосной станции |  | 1 | Май, сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Проведение весенне-осеннего осмотра жилого дома и прилегающей территории |  | 2 | апрель,октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр и ремонт дверей входных групп | шт | 21 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Отопление |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Регулировка трех-ходовых кранов в тепловых рамках | шт | 12 | июнь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Промывка теплообменников системы отопления с разборкой | шт | 6 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов и тепловых рамок и отстойников системы отопления | п/км | 1,9 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры в тепловых рамках и ИТП | шт | 38 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Опресовка запорной арматуры системы отопления и водоснабжения | шт. | 38 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Ревизия дренажных насосов ИТП, ВНС | шт | 8 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Гидравлические испыпание трубопроводов системы отопления для сдачи инспектору тепловых сетей | п./км. | 1,9 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | 4 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Профилактическое обслуживание системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | . |  | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 10 | Проверка технического состояния регуляторов стояков системы отопления. | шт | 64 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ ,проведения анализа | узел | 2 | ежедневно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 12 | Сдача отчётности по УУТЭ в ресуросснабжающую организацию |  | 2 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 13 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию | шт | 2 | Октябрь,апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 14 | Проверка и замена манометров | шт | 24 |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 15 | Закрытие продухов технического подполья для его утепления | шт | 70 | Июль-октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 16 | Ремонт циркуляционного насоса, замена подшипников | шт | 1 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система ГВС и ХВС ,канализации |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных затворов без снятия с места по техподполью | шт | 16 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Устранение засоров канализационных выпусков | шт |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Очистка и промывка фильтров холодного водоснабжения | . | 2 | ежеквартально | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Регулировка програмного обеспечения горячего водоснабжения |  | 1 | Январь май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Промывка теплообменников системы горячего водоснабжения |  | 4 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Уборка техподполья | кв.м | 1350 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Прфилактическое обслуживание щитов управления электроустройств | шт. | 5 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей в местах общего пользования (выключателей ,эл.патронов) | шт. |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Замена предохранителей в общедомовых эл.щитовых | шт |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Проверка работы электрооборудования в технических этажах для обеспечения обслуживания инженерных сетей | шт | 14 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  | вып |
| 6 | Протяжка контактов в водных распределительных устройствах | 1щиток | 5 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования | шт | 1220 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр линий электрических сетей ,арматуры и электрооборудования | . |  | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Снятие показаний электросчетчиков |  |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | кв.м. | 1450 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения | шт | 3 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельный швов (по заявкам) | м.п. |  | Апрель, май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Содержание и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выкашивание газонов, высаживание и уход за цветами, полив, внесение удобрений на газоны, побелка деревьев. Подсев травы на газоны, обрезка кустарника, обработка тротуаров спец. раствором(от прорастания травы) | кв.м | 1450 | Апрель – октябрь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Дезинфекция и дератизация подвала | кв.м | 1350 | По мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Замена пластиковой двери в под. № 6 | шт | 1 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ремонт входов в подъезд. Установка стеклопакетов в под.№ 2, 4, 6. | шт. | 3 | Июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Ремонт и покраска ограждение газонов, завоз песка в песочницу на дет. пл. ремонт и профилактика дет. качель |  |  | Апрель – Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Засыпка газонов чернозёмом | Кв.м | 100 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Установка дополнительного огрождения газонов и тротуаров | М.п. | 25 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Заменить ливневые лодки | п.м. | 16 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Устранить провал у входа в мусорную камеру под.№3 | кв.м. | 6 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Считывание и исправление ошибок головного устройства |  |  | Январь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Проверка и обследование автоматики системы вентиляции и подпора воздуха |  |  | Февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности автоматики лифтов |  |  | Март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Проверка работоспособности системы отпирания эвакуационных выходов |  |  | Май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Проверка и обследование пожарного водопровода и пожарных насосов |  |  | Июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система охраны входов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр вызывных панелей и ключевых устройств | шт | 7 | Июль | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 2 | Диагностика коммутаторов и блоков питания | шт | 14 | Август | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 3 | Установка домофонных трубок |  |  | февраль | Платные услуги |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежесуточные регламентные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Круглосуточное аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | МОП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отслоившейся шпатлевки, заделка трещин, замена выбитых керамических плиток полов и сапожка | 100 кв.м | 14,27 | август | Содержание и текущий ремонт жилого фонда (тариф 16,07) |  |  |

Зам. ген. директора по эксплуатации

ЗАО «ПАТРИОТ – Сервис»                                                                                      Гучмазов А. А.