«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис»

Юдин С. В.

ПЛАН

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу : ул. Жданова 21 на 2015 год.

| №/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении | Причина не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр устройств в чердачных и подвальных помещениях (запорной арматуры,трубопроводов) | 1000кв.м.здания | 0,5 | Апрель, Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Осмотр сетей водопровода, канализации, системы отопления | п/км | 0,4 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Осмотр стояков внутреннего водостока | п.м. | 160 | Март, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Осмотр технического состояния электрических вводных распределительных устройств жилых и нежилых помещений | шт | 1 | Июнь, декабрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Осмотр технического состояния индивидуальнго теплового пункта |  | 1 | Апрель, июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния водяной насосной станции |  | 1 | Май, сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Проведение весенне-осеннего осмотра жилого дома и прилегающей территории |  | 2 | апрель,октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр и ремонт дверей входных групп | шт | 6 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Отопление |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Регулировкаи замена вышедших из строя трехходовых кранов в тепловых рамках | шт | 8 | июнь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Промывка теплообменников системы отопления | шт | 4 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов и тепловых рамок и отстойников системы отопления | п/км | 0,7 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры в тепловых рамках и ИТП | шт | 21 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Опресовка запорной арматуры системы отопления и водоснабжения | шт. | 21 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Ревизия дренажных насосов ИТП, ВНС | шт | 6 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Гидравлические испыпание трубопроводов системы отопления для сдачи инспектору тепловых сетей | п./км. | 2,4 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | 4 | Июль октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Профилактическое обслуживание системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | . |  | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 10 | Проверка технического состояния общедомового оборудования системы отопления и ГВС. | шт | 1 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ | узел | 1 | ежедневно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 12 | Сдача отчётности по УУТЭ в ресуросснабжающую организацию |  | 1 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 13 | Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой на проверку ,монтаж оборудования | шт | 3 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 14 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию | шт | 3 | Апрель Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 15 | Проверка и замена манометров | шт | 10 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 16 | Установить шайбу на подпитывающем трубопроводе системы отопления | шт | 1 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 17 | Установить манометры на подающем трубопроводе 16 атм, на обратном 10 атм. | шт | 2 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система ГВС и ХВС ,канализации |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Ревизия водопроводных задвижек без снятия с места по техподполью | шт | 6 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Устранение засоров канализационных выпусков | шт | 2 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Очистка и промывка фильтров холодного водоснабжения | . | 2 | ежеквартально | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Регулировка програмного обеспечения горячего водоснабжения |  | 1 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Обслуживание регулировочной задвижки системы ГВС |  | 1 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Замена на техническом этаже кранов маевского на автосбросники | шт | 24 | март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Уборка техподполья | кв.м | 483 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Установка общедомовых узлов учёта ХВС в ВНС дома | шт | 1 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Ремонт регулировочного клапана ГВС | шт | 1 | март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети | 1м.п. | 20 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей в местах общего пользования (выключателей ,эл.патронов) | шт. |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Замена предохранителей в общедомовых эл.щитовых | шт |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Проверка электрооборудования в технических этажах для обеспечения обслуживания инженерных сетей | шт | 4 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Протяжка контактов в водных распределительных устройствах | 1щиток | 2 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования | шт | 420 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр линий электрических сетей ,арматуры и электрооборудования | . |  | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Снятие показаний электросчетчиков |  |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | кв.м. | 483 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения | шт | 2 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельный швов (по заявкам) | м.п. |  | Апрель, май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Содержание и благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выкашивание газонов, высаживание и уход за цветами, полив, побелка деревьев, обрезка кустарника, подсев травы, внесение удобрений на газоны, обработка тротуаров спец. раствором(от прорастания травы), разбивка клумб на газонной части дет.и спорт пл. | кв.м | 1550 | Апрель – октябрь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Дезинфекция и дератизация подвала | кв.м | 483 | По мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Косметический ремонт лестничной клетки и лифтовых холов | кв.м | 580 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ремонт входов в подъезд, установка стеклопакетов в под. № 1, 2. | шт. | 2 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Замена п/пожарной двери в под.№ 2 | шт | 1 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Ремонт и покраска ограждение газонов, урн, скамеек. |  |  | Апрель – Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Сделать подход (дорожку) к контейнерной площадке | Кв.м. | 6 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Восстановить провал между корпусом и спортивной площадкой | Кв. м. | 20 | апрель | Гарантийные обязательства. |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Считывание и исправление ошибок головного устройства |  | 2 | Январь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Проверка и обследование автоматики системы вентиляции и подпора воздуха |  | 2 | Февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности автоматики лифтов |  | 2 | Март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности системы отпирания эвакуационных выходов |  | 2 | Май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Проверка и обследование пожарного водопровода и пожарных насосов |  | 2 | Июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система охраны входов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр вызывных панелей и ключевых устройств | шт | 2 | Июль | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 2 | Диагностика коммутаторов и блоков питания | шт | 4 | Август | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 3 | Поэтажная диагностика линии связи и абонентских трубок |  |  | Сентябрь | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежесуточные регламентные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Круглосуточное аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |

Зам. ген. директора по эксплуатации

ЗАО «ПАТРИОТ – Сервис»                                                                                      Гучмазов А. А.