«Утверждаю»

Генеральный директор

ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис»

Юдин С. В.

ПЛАН

по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу : пр. Маршала Жукова 30/95 на 2015 год.

| №/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Источник финансирования | Отметка о выполнении | Причина не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осмотр в чердачных и подвальных помещениях технического оборудования (запорной арматуры, трубопроводов. электрооборудование) | 1000кв.м.здания | 2,1 | Апрель, Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Осмотр сетей водопровода, канализации, системы отопления | п/км | 1,4 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Осмотр стояков внутреннего водостока | п.м. | 480 | Март, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Осмотр технического состояния электрических вводных распределительных устройств жилых и нежилых помещений | шт | 6 | Июнь, декабрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Осмотр технического состояния индивидуальнго теплового пункта |  | 1 | Апрель, июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Осмотр технического состояния водяной насосной станции |  | 1 | Май, сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Проведение весенне-осеннего осмотра |  | 2 | апрель,октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр и ремонт дверей входных групп | шт | 24 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Отопление |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1. | Регулировка и замена вышедших из строя трехходовых кранов в тепловых рамках | шт | 8 | июнь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Промывка теплообменников системы отопления | шт | 4 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов и тепловых рамок и отстойников системы отопления | п/км | 2,4 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры в тепловых рамках и ИТП | шт | 64 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Опресовка запорной арматуры системы отопления и водоснабжения | шт. | 64 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Ревизия дренажных насосов ИТП, ВНС | шт | 6 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Гидравлические испыпание трубопроводов системы отопления для сдачи инспектору тепловых сетей | п./км. | 2,4 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Ревизия и регулировка оборудования в тепловых пунктах | шт | 4 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Профилактическое обслуживание системы отопления,проверка на прогрев отопительных приборов | . |  | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 10. | Проверка технического состояния общедомового оборудования системы отопления и ГВС. | шт | 1 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 11 | Снятия и обработка показаний УУТЭ , | узел | 2 | ежедневно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 12 | Сдача отчётности по УУТЭ в ресуросснабжающую организацию |  | 1 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 13 | Демонтаж оборудования УУТЭ с отправкой на проверку ,монтаж оборудования | шт | 3 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 14 | Допуск УУТЭ в коммерческую эксплуатацию | шт | 3 | Октябрь,апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 15 | Проверка и замена манометров | шт | 28 |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 16 | Ремонт трубопроводов отопления в техподполье | м/п | 20 | июль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 17 | Ремонт расширительного бока |  | 1 | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 18 | Утепление технического этажа и технического подполья |  |  | ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система ГВС и ХВС ,канализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных кранов без снятия с места по техподполью | шт | 6 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание сетевых насосов холодного водоснабжения «Grundfos» | Шт. | 3 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Устранение засоров канализационных выпусков | шт | 4 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Очистка и промывка фильтров холодного водоснабжения | м.п. | 136 | ежеквартально | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Регулировка програмного обеспечения горячего водоснабжения |  | 1 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Т О сетевого насоса в ВНС |  | 1 | апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7. | Установка общедомовых узлов учёта ХВС в ВНС дома | шт | 2 | август | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8. | Замена, пришедшие в негодность, трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в техническом этаже дома. | п/м | 100 | Январь Март апрель | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Ремонт системы подпитки ГВС |  |  | март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 10 | Уборка техподполья | кв.м | 1230 | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети | 1м.п. | 20 | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделей в местах общего пользования (выключателей ,эл.патронов) | шт. |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Проверка электрооборудования в технических этажах для обеспечения обслуживания инженерных сетей |  |  | сентябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Замена предохранителей в общедомовых эл.щитовых | шт |  | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Протяжка контактов в водных распределительных устройствах | 1щиток | 6 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 6 | Проверка заземления оборудования | шт | 6 | Июнь, ноябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 7 | Смена эл.лампочек освещения мест общего пользования | шт | 1680 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 8 | Осмотр линий электрических сетей ,арматуры и электрооборудования | . |  | февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 9 | Снятие показаний электросчетчиков | шт |  | ежемесячно | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка кровли и козырьков от мусора | кв.м. | 1108 | май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Прочистка внутреннего водоотведения | шт | 8 | по мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли ( по заявкам ) | м2 |  | апрель-август | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ремонт козырька | шт | 4 | октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Содержание и благоустройство |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Выкашивание газонов, высаживание и уход за цветами, полив, посев травы на газонах. Побелка деревьев, подкормка роз и хвои, внесение удобрений на газоны, обрезка кустарника. Обработка тротуаров спец. раствором(от прорастания травы), подсыпка чернозема на газоны, высадить деревья на детской площадке | кв.м | 1550 | Апрель – октябрь. | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Дезинфекция и дератизация подвала | кв.м | 1230 | По мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Ремонт и покраска ограждение газонов, урн, скамеек. Освежить песок в песочницах на дет.пл. провести ремонт и профилактику качель |  |  | Апрель – Октябрь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Ремонт оборудования детской площадки |  |  | По мере необходимости | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Восстановить тротуарную плитку, восточная сторона. Оштукатурить пандусы. | Кв. м | 5 | июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 1 | Считывание и исправление ошибок головного устройства |  | 8 | Январь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 2 | Проверка и обследование автоматики системы вентиляции и подпора воздуха |  | 8 | Февраль | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности автоматики лифтов |  | 8 | Март | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 4 | Проверка работоспособности системы отпирания эвакуационных выходов |  |  | Май | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
| 5 | Проверка и обследование пожарного водопровода и пожарных насосов |  |  | Июнь | Содержание и текущий ремонт жилого фонда |  |  |
|  | Система охраны входов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внешний осмотр вызывных панелей и ключевых устройств | шт | 8 | ежемесячно | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 2 | Диагностика коммутаторов и блоков питания | шт | 16 | ежемесячно | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
| 3 | Поэтажная диагностика линии связи и абонентских трубок |  |  | ежемесячно | Обслуживание домофонов 20,00 руб. |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежесуточные регламентные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Круглосуточное аварийное обслуживание |  |  |  |  |  |  |

Зам. ген. директора по эксплуатации

ЗАО «ПАТРИОТ – Сервис»                                                                                      Гучмазов А. А.